# NORMA DE SEGURIDAD

# AUDITORIO  “MAURICIO A. LOPEZ”

##### CONSIDERACIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO

- Prohibición absoluta de fumar en su interior.

- No superar la capacidad de las Sala - 440 personas

- En ningún caso se reducirán los anchos de salida de la sala - pasillos -  o se entorpecerán los mismos.

- Para los pasillos internos - área de camarines etc. - se cumplirán las prescripciones dadas en el punto anterior.

- Las puertas internas que conducen a un medio de escape estarán permanentemente habilitadas sin ningún tipo de trabas.

- La totalidad de las puertas que conducen al exterior del Auditorio (las correspondientes al ingreso principal y aquellas posteriores que permiten la salida al exterior desde la zona de camarines o escenario) también estarán permanentemente habilitadas sin ningún tipo de trabas.

- Los sistemas de iluminación y señalización de emergencia deberán estar permanentemente en funcionamiento.

- En toda función se deberá prever la presencia de un técnico que controle la activación, ante una emergencia, del grupo electrógeno que alimenta las luces del Auditorio ante un corte de energía.

- Los sistemas de extinción (matafuegos, hidrantes, lluvia de escenario) y aquellos correspondientes a la detección de incendios, deberán estar en condiciones de operatividad antes de cada función.

- Se deberá garantizar la presencia de una persona en la puerta de acceso al Auditorio para el manejo de las puertas y telón.

- El hall de entrada al Auditorio, específicamente la superficie y camino que comunica al exterior del edificio, deberá mantenerse libre sin ningún tipo de reducción  o presencia de elementos.

# Text boxes

UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS